| 《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2019）勘误表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 页码 | 内容 | 误 | 正 |
| 1 | 总说明 | 2 | 六、4. | 4.本定额人工工日单价按130元/工日确定，其中包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、社会保险费、住房公积金及特殊情况下支付的工资。 | 4.本定额人工工日单价按130元/工日确定，其中包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资。 |
| 2 | C1-0316～0384 | 87～103 | 项目名称 | 规格只有一行：起重量（t） | 规格第一行：起重量（t），规格第二行：跨距（m以内） |
| 3 | C1-0958～0987 | 229～234 | C1-0958～0960 | 2气缸 | 2气缸（70/0.5、100/0.8、 125/1）（补充项目名称详细类别，下同） |
|  |  |  | C1-0961～0963 | 4气缸 | 4气缸（70/0.8、100/1、125/1.5） |
|  |  |  | C1-0964～0966 | 6气缸 | 6气缸（70/1.2、100/1.5、125/2） |
|  |  |  | C1-0967～0969 | 8气缸 | 8气缸（70/1.5、100/2、125/2.5） |
|  |  |  | C1-0970～0975 | 2气缸 | 2气缸（100/0.5、100/0.8、 100/1、125/2、170/3.0、200/5.0） |
|  |  |  | C1-0976～0979 | 4气缸 | 4气缸（100/0.75、125/2.0、 170/4.0、200/6.0） |
|  |  |  | C1-0980～0983 | 6气缸 | 6气缸（100/1.0、125/2.5、 170/5.0、200/8.0） |
|  |  |  | C1-0984～0987 | 8气缸 | 8气缸（100/1.5、125/3.0、 170/6.0、200/10.0） |
| 4 | C1-1327～1331 | 327 | 项目名称 | 乙炔发生器安装 | 乙炔发生器附属设备安装 |
| 5 | C2-0631 | 285 | 定额编号 | C2-0627 | C2-0631 |
| 6 | C2-0774～C2-0777 | 308 | 工作内容 | ……甩负荷试验和72h+24h 连续试运行。 | ……用负荷试验和72h+24h连续 试运行。 |
| 7 | C3-0473 | 100 | 机械费 | 9637.78 | 9619.23 |
|  |  |  | 基价 | 26857.81 | 26839.26 |
| 8 | C3-0768 | 150 | 机械费 | 189.66 | 118.49 |
|  |  |  | 基价 | 2125.68 | 2054.51 |
| 9 | C3-1552～C3-1553 | 303 | 材料单位：主材 | t | kg |
| 10 | C4-0068 | 33 | 综合工日 | 2.425 | 9.329 |
|  |  |  | 人工费 | 315.25 | 1212.77 |
|  |  |  | 基价 | 871.55 | 1769.07 |
| 11 | C4-0264～C4-0267 | 80 | 材料单价：共箱铜母线 | 688.76元 | - |
|  |  |  | 材料数量：共箱铜母线 | 1.000 | （1.000） |
|  |  |  | 其他材料费 | 13.875、13.922、14.005、14.118 | 1.480、1.520、1.610、1.720 |
|  |  |  | 材料费 | 784.70、787.35、792.05、798.47 | 83.54、86.18、90.91、97.32 |
|  |  |  | 基价 | 1353.03、1399.90、1442.43、1484.08 | 651.87、698.73、741.29、782.93 |
|  | C4-0268～C4-0271 | 81 | 材料单价：共箱铝母线 | 513.36 | - |
|  |  |  | 材料数量：共箱铝母线 | 1.000 | （1.000） |
|  |  |  | 其他材料费 | 10.585、10.652、10.741、10.845 | 1.340、1.410、1.500、1.600 |
|  |  |  | 材料费 | 598.66、602.45、607.46、613.35 | 76.02、79.83、84.87、90.75 |
|  |  |  | 基价 | 1150.72、1192.69、1232.02、1263.34 | 628.08、670.07、709.43、740.74 |
|  | C4-0272～C4-0277 | 82～83 | 材料单价：母线槽 | 0.00 | - |
|  |  |  | 材料数量：母线槽 | 1.000 | （1.000） |
|  | C4-0278～C4-0281 | 84 | 材料单价：分线箱 | 34.48 | - |
|  |  |  | 材料数量：分线箱 | 1.000 | （1.000） |
|  |  |  | 其他材料费 | 1.000、1.000、1.016、1.020 | 0.380、0.380、0.390、0.400 |
|  |  |  | 材料费 | 56.56、56.56、57.44、57.67 | 21.46、21.46、22.33、22.57 |
|  |  |  | 基价 | 121.56、155.75、168.98、197.16 | 86.46、120.65、133.87、162.06 |
| 12 | C4-0400～0403 | 112 | 综合工日 | 0.090、0.146、0.125、0.163 | 0.900、1.460、1.520、1.630 |
|  |  |  | 材料栏：白布、合金钢钻头 Φ16、膨胀螺栓 M14、钢锯条、三色塑料带 20mm×40m、肥皂水、电力复合脂、其他材料费 | 含量：例如，白布：0.005 | 含量×10：例如，白布：0.050 |
|  |  |  | 机械数量：载重汽车 5t | 0.005、0.009、0.009、0.009 | 0.050、0.090、0.090、0.090 |
|  |  |  | 机械数量：汽车式起重机 8t | 0.005、0.009、0.009、0.009 | 0.050、0.090、0.090、0.090 |
|  |  |  | 人工费 | 11.70、18.98、16.25、21.19 | 117.00、189.80、197.60、211.90 |
|  |  |  | 材料费 | 0.46、0.54、0.54、0.59 | 4.74、5.48、5.48、6.04 |
|  |  |  | 机械费 | 7.63、13.75、13.75、13.75 | 76.37、137.47、137.47、137.47 |
|  |  |  | 基价 | 19.79、33.27、30.54、35.53 | 198.11、332.75、340.55、355.41 |
| 13 | C4-0435 | 117 | 定额人工、材料、机械数量 | 人工:-； 材料:棉纱、钢管D32、钢垫板δ1-2、焊锡膏、机油、酚醛调和漆、钢锯条、型钢（综合）、低碳钢焊条（综合）、防锈漆C53-1、铁砂布0#-2#、汽油（综合）、镀锌扁钢（综合）、焊锡丝（综合）、电力复合脂、其他材料费； 机械:交流弧焊机21kV·A、载重汽车5t、高压绝缘电阻测试仪、高压试验变压器配套操作箱、调压器、TPFRC电熔分压器交/直流高压测量系统、汽车式起重机8t。 | 人工:9.779； 材料:棉纱:0.330、钢管D32:6.930、钢垫板δ1-2:4.400、焊锡膏:0.088、机油:0.110、酚醛调和漆:0.330、钢锯条:2.200、型钢（综合）:34.100、低碳钢焊条（综合）:1.430、防锈漆C53-1:0.330、铁砂布0#-2#:4.400、汽油（综合）:0.550、镀锌扁钢（综合）:5.500、焊锡丝（综合）:0.440、电力复合脂:0.132、其他材料费:4.020； 机械:交流弧焊机21kV·A:0.822、载重汽车5t:0.062、高压绝缘电阻测试仪:0.555、高压试验变压器配套操作箱、调压器:0.278、TPFRC电熔分压器交/直流高压测量系统:0.278、汽车式起重机8t:0.062。 |
|  |  |  | 人工费 | - | 1271.27 |
|  |  |  | 材料费 | - | 227.53 |
|  |  |  | 基价 | 217.28 | 1716.08 |
| 14 | C.4.7 | 137 | 说明：二、2 | 铁构件制作与安装定额适用于本册范围内除电缆桥架支撑架、沿墙支架以外的各种支架、构件的制作与安装。 | 铁构件制作与安装定额适用于现场制作的电缆桥架、支架、支撑架执行铁构件制作、安装定额。 |
| 15 | C4-0490～0491 | 139 | 材料数量：基础槽（角）钢 | 1.010 | （1.010） |
| 16 | C4-0532 | 152 | 机械数量：交流弧焊机 21kV·V | 0.279 | 0.063 |
|  |  |  | 机械费 | 18.89 | 4.26 |
|  |  |  | 基价 | 61.84 | 47.21 |
| 17 | C4-0907～0909 | 225 | 综合工日 | 0.310、1.007、1.204 | 1.007、1.204、0.726 |
|  |  |  | 人工费 | 40.30、130.91、156.52 | 130.91、156.52、94.38 |
|  |  |  | 基价 | 128.03、218.64、185.59 | 218.64、244.25、123.45 |
| 18 | C4-0927～0928 | 228 | 材料数量：镀锌圆钢 Φ16 | 1.050 | （1.050） |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.122、0.142 | 0.015、0.035 |
|  |  |  | 材料费 | 6.92、8.05 | 0.85、1.98 |
|  |  |  | 基价 | 18.39、30.73 | 12.32、24.66 |
| 19 | C4-0937～0938 | 229 | 材料数量：接地铜板 | 1.005 | （1.005） |
| 20 | C4-0960 | 234 | 材料数量：等电位端子盒安装 | 1.005 | （1.005） |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.265 | 0.024 |
|  |  |  | 材料费 | 15.01 | 1.34 |
|  |  |  | 基价 | 24.37 | 10.70 |
| 21 | C4-1229 | 293 | 材料数量：镀锌地线夹 20 | 0.639 | 6.396 |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.712 | 1.261 |
|  |  |  | 材料费 | 40.24 | 71.30 |
|  |  |  | 基价 | 157.24 | 188.30 |
| 22 | C4-1328 | 318 | 材料数量：木螺钉 d4×65 | 0.281 | 1.141 |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.902 | 0.910 |
|  |  |  | 材料费 | 51.03 | 51.47 |
|  |  |  | 基价 | 116.55 | 116.99 |
| 23 | C4-1347 | 322 | 材料数量：难燃塑料管接头 32 | 0.206 | 2.062 |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.011 | 0.059 |
|  |  |  | 材料费 | 0.62 | 3.34 |
|  |  |  | 基价 | 63.80 | 66.52 |
| 24 | C4-1553 | 364 | 材料数量：乙炔气 | 1.800 | 0.010 |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.017 | 0.097 |
|  |  |  | 材料费 | 52.75 | 5.48 |
|  |  |  | 基价 | 184.33 | 137.06 |
| 25 | C4-1568 | 367 | 综合工日 | 0.177 | 0.117 |
|  |  |  | 人工费 | 23.01 | 15.21 |
|  |  |  | 基价 | 25.51 | 17.71 |
| 26 | C4-1444 | 343 | 材料数量：汽油（综合） | 0.006 | 0.060 |
|  |  |  | 其他材料费 | 0.015 | 0.025 |
|  |  |  | 材料费 | 0.96 | 1.39 |
|  |  |  | 基价 | 10.32 | 10.75 |
| 27 | C4-1758 | 402 | 综合工日 | 0.161 | 0.140 |
|  |  |  | 人工含量：多铜接线端子20A | - | 1.015 |
|  |  |  | 其他材料费 | - | 0.037 |
|  |  |  | 人工费 | 20.93 | 18.20 |
|  |  |  | 基价 | 21.44 | 20.31 |
| 28 | C4-1799 | 407 | 人工含量 | 1.175 | 0.175 |
|  |  |  | 人工费 | 152.75 | 22.75 |
|  |  |  | 基价 | 157.60 | 27.60 |
| 29 | C4-2008 | 433 | 材料名称： | 半圆头镀锌螺栓 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |
|  |  |  | 材料单价：半圆头镀锌螺栓50 | 0.00 | 0.84 |
|  |  |  | 材料费 | - | 0.35 |
|  |  |  | 基价 | 21.06 | 21.41 |
| 30 | C5-0001 | 5 | 材料、机械分类 | 材料：手动液压叉车 | 机械：手动液压叉车 |
|  |  |  | 材料费 | 77.05 | - |
|  |  |  | 机械费 | 2.2 | 79.25 |
| 31 | C5-0030 | 10 | 项目名称：KVM切换器安装、调试 | 端口：≤32 | 端口：≤16 |
| 32 | C6-0092 | 30 | 材料数量：仪表接头 | (0.000) | - |
| 33 | C6-0100 | 31 | 项目名称：差压、流量仪表节流装置 | 公称直径：≤2000 | 公称直径：≤200 |
| 34 | C6-0594～0599 | 155～156 | 机械费 | 33.74、23.36、34.67、31.16、32.46、33.74 | 27.41、18.98、27.85、25.30、26.37、27.41 |
|  |  |  | 基价 | 601.11、416.16、645.71、554.85、577.99、601.11 | 594.78、411.78、638.89、548.99、571.90、594.78 |
| 35 | C.7.1章节说明 | 3 | 说明 三、2. | VBV | VRV |
| 36 | C7-0060 | 14 | 综合工日 | 1.940 | 11.940 |
|  |  |  | 人工费 | 252.20 | 1552.20 |
|  |  |  | 基价 | 356.81 | 1656.81 |
| 37 | C7-0093～0098 C7-0117～0121 | 24、29 | 项目名称规格 | 周长（mm) | 长边长（mm） |
| 38 | C8-0549 | 98 | 机械费 | 612.58 | 607.23 |
|  |  |  | 基价 | 1510.76 | 1505.40 |
| 39 | C8-1713 | 299 | 人工含量 | 1.369 | 6.842 |
|  |  |  | 人工费 | 177.97 | 889.46 |
|  |  |  | 基价 | 540.42 | 1251.91 |
| 40 | C8-1770～1779 | 311～312 | 材料含量：六角螺栓 综合 | 0.057、0.111 | 删除此材料 |
|  |  |  | 材料费 | 78.89、67.42、79.46、91.23、102.83、132.51、185.17、225.66、251.63、280.04 | 78.00、66.53、78.57、90.34、101.94、131.62、184.28、223.93、249.90、278.31 |
|  |  |  | 基价 | 520.52、538.56、671.89、762.43、903.06、1056.68、1496.18、1661.89、1959.04、2212.56 | 519.63、537.67、671.00、761.54、902.17、1055.79、1495.29、1660.16、1957.31、2210.83 |
| 41 | C8-2428 | 448 | 综合工日 | 0.393 | 1.393 |
|  |  |  | 人工费 | 51.09 | 181.09 |
|  |  |  | 基价 | 148.69 | 278.69 |
| 42 | C9-0132 | 35 | 材料单价：法兰 | - | 181.44 |
|  |  |  | 材料费 | 28.47 | 391.35 |
|  |  |  | 基价 | 227.20 | 590.08 |
| 43 | C9 附录 | 80 | 含量表 | 单位：m | 单位：个/m |
| 44 | C10-0523 | 126 | 人工含量、人工费 | 1.720、223.60 | 1.172、152.36 |
|  |  |  | 基价 | 226.98 | 195.74 |
| 45 | C10-0705 | 178 | 人工含量 | 0.410 | 1.642 |
| 46 |  |  | 人工费 | 53.30 | 213.46 |
| 47 |  |  | 基价 | 326.94 | 487.10 |
| 48 | C10-0871 | 216 | 综合工日 | 0.240 | 0.024 |
|  |  |  | 人工费 | 31.20 | 3.12 |
|  |  |  | 基价 | 31.21 | 3.13 |
| 49 | C10-1728 | 383 | 人工含量、人工费 | -、- | 2.023、262.99 |
|  |  |  | 基价 | 539.93 | 802.92 |
| 50 | C10-1831～1835 | 411 | 材料名称 | 水泥 1：2.5 | 水泥砂浆 1：2.5 |
|  |  |  | 材料价格：水泥 1：2.5 | 0.00 | 285.34 |
|  |  |  | 材料费 | 107.78、78.17、69.35、51.36、40.66 | 129.18、93.29、83.05、62.2、49.79 |
|  |  |  | 基价 | 666.77、551.68、473.98、398.64、362.76 | 688.17、566.8、487.68、409.48、371.89 |
| 51 | C11-0139 | 27 | 材料数量：线缆水泥管 6孔 | 668.000 | （668.000） |
|  |  |  | 材料费 | 11771.92 | 1023.80 |
|  |  |  | 基价 | 15826.62 | 5078.50 |
| 52 | C11-0291～0292 | 53 | 材料含量：粗砂 | 29.000、30.000 | 0.029、0.030 |
|  |  |  | 材料含量：水泥 32.5 | 20.890、21.490 | 0.021、0.022 |
|  |  |  | 材料费 | 9797.76、10092.41 | 9.84、10.28 |
|  |  |  | 基价 | 9839.36、10134.01 | 51.44、51.88 |
| 53 | C11-0299 | 54 | 材料含量：粗砂 | 29.000 | 0.029 |
|  |  |  | 材料含量：水泥 32.5 | 18.000 | 0.018 |
|  |  |  | 材料费 | 8794.01 | 42.52 |
|  |  |  | 基价 | 8856.41 | 104.92 |
| 54 | C11-0301～0302 | 54 | 材料含量：粗砂 | 322.000、44.000 | 0.322、0.044 |
|  |  |  | 材料含量：水泥 32.5 | 105.000、14.340 | 0.105、0.014 |
|  |  |  | 材料费 | 63409.50、8635.06 | 259.21、8.51 |
|  |  |  | 基价 | 63686.40、8667.56 | 536.11、41.01 |
| 55 | C11-0486～0488 | 89 | 工作内容 | 2.分母和括号内的材料供设计选用。 | 删除，序号顺延 |
| 56 | C11-0549～0550 | 99 | 项目名称：人工穿放管、暗槽内用户光缆 | 12芯以上 | 12芯以下 |
| 57 | C12-0062 | 17 | 酚醛防锈漆含量 | （0.120） | （1.120） |
| 58 | C12-0076～0081 | 18 | 材料分类 | 醇酸清漆、有机硅耐热漆 W61-25、银粉漆 | 主材 |
|  |  |  | 材料费 | 11.08、9.84、24.84、23.64、5.13、4.49 | 1.38、1.25、1.96、1.79、1.19、0.79 |
|  |  |  | 基价 | 40.20、38.05、61.37、60.17、32.30、30.62 | 30.50、29.46、38.49、38.32、28.36、26.92 |
| 59 | C12-1164～1165 | 148 | 单位 | 单位：10m² | 删除。按项目名称单位“100kg”计算 |
| 60 | C12-1477 | 221 | 人工含量 | 90471 | 9.471 |
|  |  |  | 人工费 | 11761230 | 1231.23 |
|  |  |  | 基价 | 11761526.63 | 1527.86 |
| 61 | C12-1828～1829 | 282～283 | 材料费 | 14.86、125.66 | 13.81、124.61 |
|  |  |  | 基价 | 43.59、167.91 | 42.54、166.86 |
| 62 | C12-1837～1839 | 285 | 材料费 | 616.48、999.61、865.44 | 605.97、926.51、844.44 |
|  |  |  | 基价 | 1648.09、2357.76、2340.72 | 1637.58、2284.66、2319.72 |
| 63 | C12-1841～1842 | 286 | 材料费 | 59.63、13.98 | 57.19、11.54 |
|  |  |  | 基价 | 230.08、122.23 | 227.64、119.79 |
| 64 | C1-0254～0261 | 66～68 | 材料单价：亚硝酸钠 | 0.01 | 2.65 |
|  | C3-0766～0773 | 150 |  | 0.01 | 2.65 |
|  | C8-2429～2436 | 450 |  | 2.65 | 0.01 |
| 65 | C1-0254～0261 | 66～68 | 基价 | 96415.04、120839.10、226102.53、276481.23、321856.85、451162.76、873380.65、1032813.04 | 96586.63、121023.90、226313.72、276798.03、322239.65、451585.16、873929.75、1033526.89 |
|  | C3-0766～0773 | 150 |  | 744.10、1195.29、2054.51、2577.85、3118.35、3665.94、4650.28、5430.63 | 904.35、1515.79、2535.25、3218.84、3919.58、4626.95、5932.26、7033.11 |
|  | C8-2429～2436 | 450 |  | 749.79、776.81、801.52、813.25、782.94、831.44、876.73、896.92 | 628.35、655.37、680.08、691.81、661.50、710.00、755.29、775.48 |